## NOTE
Vanno compilati i fogli "CER, Utenti, consumi e quartorari"
Nel foglio CER ci sono i dati della comunità
Nel foglio Utenti quelli degli utenti con i rispettivi impianti PV esistenti o da installare
Nel foglio consumi i consumi da bolletta (un anno di consumi per utente diviso in tre fasce di consumo)
Nel foglio quartorari i dati quartorari degli utenti (un anno di consumi per utenti diviso in 96 quarti d'ora)
L'accuratezza della simulazione dipende dall'accuratezza dei dati, per cui in presenza di dati quartorari l'accuratezza è massima, in assenza diminuisce
Se compilate per un POD il foglio con i dati quartorari non è necessario compilare il foglio consumi

## CER
Nome CER | Nome CER web | Comune | Provincia | CAP | Comune < 5000 abitanti | Soggetto promotore | Forma giuridica CER | Costo PV [€/kW] | Manutenzione PV [€/kW/anno] | Incentivi kWh prodotto [€/kWh] | Incentivi kWh installato [€/kWh] | Costo BESS [€/kWh] | Manutenzione Bess [€/kWh/anno] | Anni Investimento
Topolinia | PROVA 1 | Roma | RM | 00152 | No | enti religiosi | Altro | 1500 | 40 |  |  | 1500 |  | 20
Note on A1: è il nome ufficiale della CER così come apparirà nel report
Note on B1: è il nome “di fantasia” con cui la CER apparirà sul sito e nei report pubblici in modo da rendere anonimi i dati es: "Paperopoli"

## utenti
CARATTERIZZAZIONE UTENZE E CONSUMI (colonne in rosso obbligatorie, tutte le altre sono necessarie solo in assenza di dati quartorari. In questo caso quelle celesti non servono per utenze residenziali) | [15 empty] | Dati contatore | Compilare queste colonne solo in assenza di bollette (foglio consumi) e dati quartorari (foglio quartorari) |  |  |  |  | ELETTRODOMESTICI | [9 empty] | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | [9 empty] | BATTERIE
POD | Comune | indirizzo | Tipologia | Codice ATECO | Numero occupanti | superficie [m2] | settimane uso annuali | abituale / stagionale | autunno / inverno / primavera / estate | orari di apertura | giorni di apertura settimanale | orario di picco consumi elettrici | principali processi produttivi (solo aziende) | potenza attrezzatura energivora [kW] (solo aziende) | utilizzo settimanale attrezzatura (solo aziende) | potenza contratto [kW] | energia annuale TOT [kWh] | energia annuale F1 [kWh] | energia annuale F2 [kWh] | energia annuale F3 [kWh] | consumo annuale metano [m3] | piano cottura elettrico | numero climatizzatori | uso climatizzatore | BTU totale | illumiazione | stufa pellet | scaldabagno elettrico | lavastoviglie | asciugatrice elettrica | congelatore | è già presente un impianto fotovoltaico? | % Contributo in conto capitale | POD con contributo in esercizio al 100% | data allaccio | potenza nominale [kW] (se installato) | superficie disponibile [m2] (se da installare) | orientamento | inclinazione | posizione | ID impianto | è già presente un pacco batterie? | kWh | Tipo | note
fragola | Roma | Via Rossi 11 | Terzo settore | 94.91.00 | 6 | 1500 | 52 | Abituale | 1,2,3,4 | [6 empty] | 10 | 43696 | 17344 | 13608 | 12744 | 1321.2 | No | 5 | Solo Freddo | 35000 | Non-LED | No | Sì | Sì | No | Sì | No, ma voglio installarlo |  |  |  |  | 199 | 0 | 15 | Su struttura esistente (ad es. tetto) |  | No
Note on A2: Codice POD. Deve essere lo stesso usato per la mappatura consumi nei fogli “consumi” e “quartorari”
Note on E2: inserire “00.00” in caso di utenza residenziale
Note on J2: inserire 1,2,3,4 per autunno, inverno, primavera, estate usando la virgola come separatore ad es. 1,3 per uso in autunno e primavera, 1,2,3,4 per uso tutto l’anno
Note on K2: Mettere intervalli di apertura giornalieri riferitil al periodo estivo e senza tener conto di variazioni nel weekend (fornire giorno tipo) Ad es: 9-13, 16-20 9-20 9-10,12-14,13-20
Note on AT2: Commento: questo campo viene completamente ignorato dal software ma può essere sfruttato per debugging

## consumi
Mese-anno | POD | TOT | F1 | F2 | F3
2022-01-01 | fragola | 7250 | 2925 | 1900 | 2425
2022-02-01 | fragola | 5799 | 2561 | 1842 | 1396
2022-03-01 | fragola | 5100 | 2075 | 1850 | 1175
2022-04-01 | fragola | 2529 | 810 | 904 | 815
2022-05-01 | fragola | 2208 | 780 | 719 | 709
2022-06-01 | fragola | 2227 | 891 | 607 | 729
2022-07-01 | fragola | 2100 | 750 | 575 | 775
2022-08-01 | fragola | 1930 | 705 | 505 | 720
2022-09-01 | fragola | 2017 | 721 | 713 | 583
2022-10-01 | fragola | 2711 | 990 | 965 | 756
2022-11-01 | fragola | 3383 | 1575 | 1011 | 797
2022-12-01 | fragola | 6442 | 2561 | 2017 | 1864

## quartorari
POD | data | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | Q16 | Q17 | Q18 | Q19 | Q20 | Q21 | Q22 | Q23 | Q24 | Q25 | Q26 | Q27 | Q28 | Q29 | Q30 | Q31 | Q32 | Q33 | Q34 | Q35 | Q36 | Q37 | Q38 | Q39 | Q40 | Q41 | Q42 | Q43 | Q44 | Q45 | Q46 | Q47 | Q48 | Q49 | Q50 | Q51 | Q52 | Q53 | Q54 | Q55 | Q56 | Q57 | Q58 | Q59 | Q60 | Q61 | Q62 | Q63 | Q64 | Q65 | Q66 | Q67 | Q68 | Q69 | Q70 | Q71 | Q72 | Q73 | Q74 | Q75 | Q76 | Q77 | Q78 | Q79 | Q80 | Q81 | Q82 | Q83 | Q84 | Q85 | Q86 | Q87 | Q88 | Q89 | Q90 | Q91 | Q92 | Q93 | Q94 | Q95 | Q96

## opzioni
Tipologia di utenti | Forma giuridica | Soggetto promotore | Tipo batteria | Abituale/Stagionale | Si/No | Uso Climatizzatore | Illuminazione | PV | Posizione PV
Residenziale | Associazione | persone fisiche | Litio | Abituale | Sì | Solo Freddo | LED | Sì | Su struttura esistente (ad es. tetto)
Commerciale | Ente del terzo settore | PMI | Piombo | Stagionale | No | Solo Caldo | Non-LED | No | Su struttura da costruire (pensilina)
PA | Cooperativa | enti territoriali |  |  |  | Freddo e caldo |  | No, ma voglio installarlo
Terzo settore | Cooperativa benefit | autorità locali
PMI | Consorzio - Partenariato | enti di ricerca e formazione
| Organizzazione senza scopo di lucro | enti religiosi
| Altro | enti del terzo settore e di protezione ambientale
amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche